АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАЩИТЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- От        202    г №

- Об утверждении муниципальной программы

- «Комплексного развития системы коммунальной

- инфраструктуры муниципального образования

- «Защитенский сельсовет»

- Щигровского района Курской области

- на 2025-2034гг.»

В соответствии с  Федеральным Законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г.№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области

Постановляет:

- 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.»

2.  Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Защитенского сельсовета                                       И.В. Агибалова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Защитенский сельсовет»

Щигровского района Курской области

от               202   г.  №

Муниципальная программа муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.»

# Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области

# на 2025-2034гг.»

Раздел 1. Паспорт

| Наименование программы | «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2025-2034гг.» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области |
| Цель Программы | Качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального района потребителей муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшения экологической ситуации на территории потребителей муниципального образования «Защитенский сельсовет» Щигровского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018- 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 4,0 тыс.рублей Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

МО « Защитенский  сельсовет » наделен  статусом  сельского  поселения  Законом   Курской  области  от  21.10.2004 г. № 48 - ЗКО « О муниципальных  образованиях  Курской  области »  и  является одним  из  18  аналогичных административно-территориальных образований (поселений)  Щигровского  района Курской  области .  Площадь  МО « Защитенский  сельсовет » – 105,35 кв. км . Территория  сельсовета располагается  в  южной  части  муниципального  района .

МО «Защитенский  сельсовет» с северной  стороны  граничит  с  МО « Титовский  сельсовет », МО« Мелехинский сельсовет »  и МО « Озерский сельсовет », с  востока с Тимским  районом , с  южной  стороны - с  Солнцевским  районом  и  с  запада с  Курским  районом . Начиная  от  верхней  левой  точки  граница  проходит  в  восточном  направлении , пересекая  лог  Ольгин , следует  до  лесополосы , поворачивает на  северо-запад , проходит  по  пашне , поворачивает  на  северо-восток , пересекает  автодорогу  Щигры-Защитное , идет  вдоль  лесополосы , поворачивает  на юго-восток  и  проходит  до  балки  Федотов Лог , поворачивает  на  северо-восток  и  вдоль  балки  следует  до  р. Озеренка , поворачивает  на  север  и  следует  вдоль  реки , затем  поворачивает  на  восток , следует  по  дну  балки  Озеренский  Лог , пересекает  её , поворачивает  на  юго-восток , пересекает  ур. Белый  Колодезь , меняет  направление  на  восток  и  проходит  по  ур. Белый Колодезь  до  пересечения  с  лесополосой , поворачивает  на  северо-восток  и  следует  вдоль  лесополосы  до  границы  с     МО « Мелехинский  сельсовет », далее  проходит  юго-восточном  направлении , затем  поворачивает  на северо-восток и следует до границы с  МО « Озерский сельсовет », далее  проходит  в  северо-восточном  направлении , пересекая  автодорогу  Щигры - В.Озерна , до  границы  с  Тимским  районом.

В  состав   МО « Защитенский  сельсовет » входят  9  населенных  пунктов:

с. Защитное , с. Нижняя  Озерна , с. Вышняя  Озерна , д. Васильково , д. Быковка ,

д. Кукуевка , д. Набережная , пос. Белый  Колодезь , хут. Мещерские  Дворы . Административным центром  МО « Защитенский  сельсовет »  является – с. Защитное  Численность  населения  МО « Защитенский  сельсовет »  на  01.12.2025 г. составляет  502 человека , что составляет  0,02  %  от общего населения  Щигровского  района  .

Численность населения

Численность населения поселения  - 502 человек.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики.  Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

Численность трудоспособного населения  на 01.01.2025г. составляет 243 чел., численность пенсионеров – 152 чел., население младше трудоспособного возраста – 107 чел.

Динамика численности населения

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью –  настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения.

По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Щигровского района по итогам переписи 2010года составила 11,994 тыс. чел.

Численность  МО «Защитенский  сельсовет» по данным переписи 2024 г. составляет – 502 человека.

в том числе по населенным пунктам.

Динамика численности населения

МО «Защитенский  сельсовет» по категориям населения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Число дворов | Общая численность, чел. | в т.ч. трудоспособного возраста | в т.ч. пенсионеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Защитенский сельсовет» | с.Защитное | 78 | 188 | 112 | 50 |
|  |  | с.Нижняя Озерна | 80 | 180 | 122 | 38 |
|  |  | с.Вышняя Озерна | 22 | 50 | 29 | 19 |
|  |  | д.Васильково | 18 | 28 | 12 | 19 |
|  |  | д.Быковка | 14 | 19 | 15 | 8 |
|  |  | д.Кукуевка | 3 | 2 | 2 |  |
|  |  | д.Набережная | 1 | 2 |  | 2 |
|  |  | п.Белый Колодезь | 0 |  |  |  |
|  |  | х.Мещерские Дворы | 25 | 33 | 28 | 13 |
|  |  | д. Бугровка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: |  |  | 241 | 502 | 320 |  |

Характеристика структуры общей численности населения поселения по итогам переписи 2025г.. (по всем населенным пунктам входящих в его состав)

| № п/п | Наименование поселения | Численность, всего,чел | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Защитное | 188 |  |
| 2. | с.Нижняя Озерна | 180 |  |
| 3. | с.Вышняя Озерна | 50 |  |
| 4. | д.Васильково | 28 |  |
| 5. | д.Быковка | 19 |  |
| 6. | д.Кукуевка | 2 |  |
| 7. | д.Набережная | 2 |  |
| 8. | п.Белый Колодезь |  |  |
| 9. | х.Мещерские Дворы | 33 |  |
| 10 | д. Бугровка | 0 |  |
|  | Итого | 502 | 100,0 |

Крупнейший населённый пункт — с.Защитное с числом проживающих –188 человек – 37,4 % от всей численности МО «Защитенский сельсовет».

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной  инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития МО «Защитенский сельсовет».

В соответствии с данными, представленными администрацией МО «Защитенский сельсовет» наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.11.2020г. составляет 17,5 тыс. м2.

В МО «Защитенский сельсовет»  частный жилищный фонд – 17,5 тыс. м2 (который составляет 100% всего жилищного фонда поселения). Государственная и муниципальная собственности на территории МО «Защитенский сельсовет» отсутствует.

Жилищный фонд поселения по населенным пунктам на 01.11.2025 г.

| № п/п | Наименование поселения | Общая площадь жилья, м2 | Кол-во домов, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Защитное |  |  |
| 2. | с.Нижняя Озерна |  |  |
| 3. | с.Вышняя Озерна |  |  |
| 4. | д.Васильково |  |  |
| 5. | д.Быковка |  |  |
| 6. | д.Кукуевка |  |  |
| 7. | д.Набережная |  |  |
| 8. | п.Белый Колодезь |  |  |
| 9. | х.Мещерские Дворы |  |  |
|  | Итого |  |  |

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий

качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность  составила ___ м2/чел. Всего  в  9 населенных пунктах – 241 жилых домов.   Процент обеспеченности жилищного фонда централизованным водопроводом ___ домов составляет – ___%, природным газом – 199 домов  - 77,7%.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного МО «Защитенский сельсовет».

Показатели обеспеченности коммунальными услугами

индивидуального жилищного фонда

| № п/п | Наименование поселения | Кол-во домов, шт | Инженерное обеспечение, кол-во домов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газифи-цировано домов | Печное отопление | колонки | колодцы | водопровод |
| 1. | с.Защитное | 78 | 70 | 13 |  |  |  |
| 2. | с.Нижняя Озерна | 80 | 72 | 11 |  |  |  |
| 3. | с.Вышняя Озерна | 22 | 17 | 7 |  |  |  |
| 4. | д.Васильково | 18 | 11 | 7 |  |  |  |
| 5. | д.Быковка | 14 | 13 | 1 |  |  |  |
| 6. | д.Кукуевка | 3 |  | 1 |  |  |  |
| 7. | д.Набережная | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 8. | п.Белый Колодезь | 0 |  | 4 |  |  |  |
| 9. | х.Мещерские Дворы | 25 | 16 | 11 |  |  |  |
| 10. | д. Бугровка | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 241 | 199 |  |  |  |  |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилищного фонда

МО «Защитенский сельсовет»  на 01.01.2025 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами % |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Удельн. потребление коммун. услуг в год |  |  | Годовое потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | сетевой газ | Электроэнергия | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВт) | Газ (.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | МО «Защитенский сельсовет»: |  | 502 |  |  | 199 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 502 |  |  | 199 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящиеся на территории

муниципального образования «Щигровский район» на 01.01.2025 года

Таблица 2

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Защитенский сельсовет | 1 | 380 | уд | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | уд | 1 | 150 | удов | 100 | 1 | 450 | хор | 100 |
|  | Итого по муниципальному образованию | 1 | 380 | уд | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | уд | 1 | 150 | удов | 100 | 1 | 450 | хор | 100 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования.

3.1. Строительство объектов на период с 2025 по 2034 годы:

Газификация

-«Газоснабжение _________________ Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области» - сметная стоимость объекта _____ тыс.руб., протяженность газопровода - ______км.

Водоснабжение

-«Реконструкция сетей водоснабжения Защитенского сельсовета Щигровского района Курской области - сметная стоимость объекта ________ тыс.руб., протяженность водопровода - ___

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения муниципального образования в 2025-2034 годах

3.2.1. Текущее состояние системы электроснабжения муниципального образования Потребители муниципального образования Щигровского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго». Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

По состоянию на конец 2024 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2023 год   - 0,35 кВт/чел;

2024 – 2025 годы   - 0,40 кВт/чел;

2026 – 2027 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2028 – 2029 годы   - 0.50 кВт/чел;

2030 – 2031 годы   - 0,55 кВт/чел.

2032 – 2034 годы   - 0,60 кВт/чел.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

3.2.2 Перспективы развития схемы электроснабжения муниципального образования в период 2025 -2034 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2025-2034 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования построить 1,5 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 1,5 км воздушных линий уличного освещения. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением. Реконструкция действующих на территории муниципального района объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

### Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы электроснабжения

### по Щигровскому району Курской области

| № п/п | Наименование подстанции | U ном, кВ | Год ввода в эксплуатацию | % износа ПС (по амортизации) | Мощн. колич. тр–ров, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПС 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щигры | 110/ 35/10 | 1968 | 10,8 | 2 х 25,0 | 10,8 | 21,6 |
| 2 | Фосфоритная | 110/ 35/10 | 1958 | 58,3 | 2 х 25,0 | 4,2 | 8,4 |
| 3 | Басово | 110/ 35/10 | 1962 | 57,0 | 5,6 + 10,0 | 2,5 | 16,3 |
| ПС 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Н. Владимировка | 35/10 | 1989 | 68,3 | 1 х 2,5 | 0,1 | 4,5 |
| 2 | Комбикормовый завод | 35/10 | 1976 | 79,4 | 2 х 6,3 | 2,3 | 18,5 |
| 3 | Шаталовка | 35/10 | 1991 | 50,0 | 2,5 + 4,0 | 0,2 | 3,4 |
| 4 | Охочевка | 35/10 | 1988 | 68,9 | 4,0 + 6,3 | 1,1 | 10,9 |
| 5 | Чижовка | 35/10 | 1979 | 100,0 | 1 х 1,6 | 0,2 | 14,0 |
| 6 | Алексеевка | 35/10 | 1986 | 100,0 | 1 х 2,5 | 0,3 | 12,6 |
| 7 | Вязовое | 35/10 | 1979 | 19,2 | 1 х 2,5 | 0,4 | 14,4 |
| 8 | Б. Змеинец | 35/10 | 1987 | 92,0 | 1 х 1,6 | 0,3 | 9,9 |
| 9 | Защитное | 35/10 | 1985 | 95,9 | 1 х 1,6 | 0,2 | 14,0 |
| 10 | Н.Теребуж | 35/10 | 1967 | 100 | 1 х 2,5 | 0,2 | 8,0 |

| № п/п | Наименование ВЛ | Год ввода в эксплуатацию | Марка сечение провода мм2 | Протяженность ВЛ, км |  | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По трассе | Двух цепного участка |  |

| ВЛ-35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щигры-Охочевка | 1974,79 | АС-95, 70 | 12,8 | 12,8 | 72,5 |
| 2 | Щигры-Н.Владимировка | 1987 | АС-70 | 1,5 |  | 33,3 |
| 3 | Щигры-Геомаш | 1993 | АС-70 | 1,2 |  | 30,0 |
| 4 | Фосфоритная-Вязовое | 1966 | АС-70 | 6,5 |  | 83,3 |
| 5 | Вязовое-Стаканово | 1966 | АС-70 | 13,0 | 0,5 | 80,8 |
| 6 | Стаканово-Б.Змеинец | 1987 | АС-70 | 13,6 |  | 46,2 |
| 7 | Фосфоритная-Комбикормовая | 1987 | АС-70, 120 | 5,7 |  | 36,4 |
| 8 | Н.Владимировка-Комбикормовая | 1987 | АС-150, 70 | 3,5 |  | 42,9 |
| 9 | Охочевка-Алексеевка | 1967, 71 | АС-95, 70, 50 | 27,0 |  | 79,2 |
| 10 | Алексеевка-Н.Теребуж | 1967, 89 | АС-95, 70 | 12,1 | 2,7 | 79,3 |
| 11 | Н.Теребуж-Казанка | 1973 | АС-95 | 11,9 |  | 73,9 |
| 12 | Басово-Защитное | 1969, 86 | АС-70 | 7,6 |  | 73,3 |
| 13 | Защитное-Афанасьевка | 1969, 86 | АС-70 | 17,6 | 0,2 | 76,5 |
| ВЛ-110 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фосфоритная-Черемисиново | 1966 | АС-150 | 20,3 |  | 80,4 |
| 2 | Фосфоритная-Тим | 1970 | АС-95 | 31,5 | 0,2 | 75,9 |
| 3 | Басово-Фосфоритная | 1982 | АС-95 | 30,1 | 5,9 | 44 |
| 4 | Фосфоритная-Садовая 1 | 1968 | АС-150 | 33,2 | 4,2 | 36,1 |
| 5 | Фосфоритная-Садовая 2 | 1968,83 | АС-150 | 4,2 |  | 40,5 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы электроснабжения

## муниципального образования 2025 – 2034 годы

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение индивидуальных жилых домов | ВЛ-0,4 кВ – 1,5 км | 1,5 | 2025-34 | Обеспечение электроэнергией домов | Средства инвестора-застройщика и бюджетные средства |
|  |  | Уличное освещение-1,5 км | 0,75 | 2025-34 |  |  |
| 2 | Выборочная реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Уличное освещение-3 км | 1,5 | 2025-34 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства инвестора-застройщика и бюджетные средства |
|  | Итого |  | 3,75 |  |  |  |

3.3. Прогноз развития схемы газоснабжения в муниципального образования.

3.3.1.  Текущее состояние системы газоснабжения

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет ____%.

Строительство сетей газоснабжения в населенных пунктах осуществлялось в 2001-2014 годах.

3.3.2  Перспективы развития схемы газоснабжения в муниципальном образовании период 2025-2034 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу в период 2025-2034 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах расположенных на территории муниципального образования в период 2025-2034 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению в общей сложности около ____ домовладений существующего индивидуального жилья. Для осуществления данной задачи в период 2025-2034 годов планируется построить более ____ км  распределительных газопроводов.

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2025г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Прим. | Кол-во | Год ввода | Прим. | Кол-во (ед) | Прим. | Кол-во (ед) | Прим. |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 1 | Защитенский сельсовет | 17,126 | 2003-2013 |  | 35,693 | 2003-2013 |  | 194 |  | 8 |  |
|  | Итого по муниципальному образование | 17,126 | 2003-2013 |  | 35,693 | 2003-2013 |  | 194 |  | 8 |  |

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда и социальной сферы

в муниципальном образовании в 2025-2034 годах

| № п/п | Наименование МО н/п | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1. | с.Защитное | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | с.Нижняя Озерна | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 3. | с.Вышняя Озерна | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 4. | д.Васильково | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. | д.Быковка | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 6. | д.Кукуевка | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 7. | д.Набережная | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 8. | п.Белый Колодезь | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 9. | х.Мещерские Дворы | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Д. Бугровка | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | индивидуальные жилые дома |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

## Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

в муниципальном образовании в 2025-2034 годах

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Ст-сть проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство и обеспечение сетевым газом объектов индивидуального жилья и социальной сферы расположенных на территории муниципальных образований |  |  |  | Улучшение качества обеспечения природным газом | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | Газификация населенных пунктов МО |  | 2025-34 |  |  |
|  | Итого |  |  | 2025-34 |  |  |

3.4. Схема развития водоснабжения в муниципальном образовании

в 2025-2034 годах

3.4.1. Текущее состояние системы водоснабжение в муниципальном образовании.

Система централизованного водоснабжения имеется в населенных пунктах на территории муниципального образования. По состоянию на 01.01.2025 года она включает в себя 6 артезианских скважин, 6 водонапорных башен, 21 уличных водоразборных колонок и 9,5 км водопроводных сетей, из них 9,5 км муниципальной собственности, в собственности хозяйствующего субъекта. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на ____% обеспечивает потребности населения. Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду от электромеханических водозаборных колонок. Система централизованного водоснабжения муниципального образования характеризуется степенью износа. Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет около 50%. На текущий момент более 40% объектов водоснабжения требует срочной замены.

3.4.2. Перспективы развития схемы водоснабжения в муниципальном образовании на период 2025-2034 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2025-2034 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования. В муниципальном образовании в период 2025-2034 годов предполагается  провести реконструкцию сетей водоснабжения подключить к сетям центрального водоснабжения в общей сложности более 50 домов существующего индивидуального жилищного фонда и 1 объекта социальной  сферы. Для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования предусматривается реконструировать более 3 км водопровода. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить мероприятия по повышению качества обеспечения водоснабжением.

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях

муниципального образования на 01.01.2025г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 | 17 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Защитенский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 6 | 1966-1984 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1966-1984 |  | 9,5 | 1966-1984 |  | 21 | 1966-1984 |  |  |  |
|  | Итого по Муниципальному образованию | 0 | 0 | 0 | 6 | 1966-1984 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1966-1984 |  | 9,5 | 1966-1984 |  | 21 | 1966-1984 |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения

### в муниципальном образовании в 2025 -2034 годах

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов водоснабжения | Един. измер. | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | с.Защитное | Реконструкция сетей водоснабжения | км | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - |
|  |  | Итого: | км | 3,0 |  |  |  | - | - | - | 3,0 | - | - | - |

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

## муниципальном образовании 2025 – 2034 годы

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция объектов водоснабжения | с.Защитное – водопровод –3,0 км | 5,00 | 2025-34 | Повышение качества обеспечения водоснабжением | Средства бюджетов |
|  | Итого |  | 5,00 | 2025-34 |  |  |

3.5. Прогноз схемы развития  санитарной очистки в в муниципальном образовании на период 2025-2034 годов.

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов муниципального образования предполагается разработка эффективной санитарной очистки и вывоза ТБО. В период 2025-2034 годов планируется устройство контейнерных площадок и ассортимента контейнеров для сбора ТБО. Кроме того, предполагается приобретение  единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в муниципальном образовании на 2025-2034 годы

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | 652 | 2,2 |  |  |  |
| 2 | 2026 | 652 | 2,3 |  |  |  |
| 3 | 2027 | 652 | 2,3 |  |  |  |
| 4 | 2028 | 652 | 2,4 |  |  |  |
| 5 | 2029 | 652 | 2,4 |  |  |  |
| 6 | 2030 | 652 | 2,5 |  |  |  |
| 7 | 2034 | 652 | 2,5 |  |  |  |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в

в муниципальном образовании на 2025-2034 годы

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (куб. м) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025 | 652 | 2,8 |  |  |  |
| 2 | 2026 | 652 | 3,0 |  |  |  |
| 3 | 2027 | 652 | 3,2 |  |  |  |
| 4 | 2028 | 652 | 3,4 |  |  |  |
| 5 | 2029 | 652 | 3,6 |  |  |  |
| 6 | 2030 | 652 | 3,8 |  |  |  |
| 7 | 2034 | 652 | 4,0 |  |  |  |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения

сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке  в муниципальном образовании на 2025-2034 годы

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |  |
| 3 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |

## Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов в муниципальном образовании

## 2025– 2034 годы

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2025-2034 | Бюджет |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -50 ед. | 0,09 | 2025-2034 | Бюджет |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 18 ед. | 0,126 | 2025-2034 | Бюджет |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 8 ед. | 24,0 | 2025-2034 | Бюджет |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2025-2034 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 24,436 |  |  |

Источники инвестиций, тарифы и доступность программы

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники - заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2025 - 2034 годы составляет ________ тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлены.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2025- 2034 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел. Управление Программой

Администрация муниципального образования  - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

-решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы.

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального район ежегодно согласовывает перечень объектов для проведения мероприятий по модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального района.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального района путем внесения соответствующих изменений в Программу. Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации информацию о ходе реализации Программы.

Раздел. Оценка социально – экономической  эффективности муниципальной программы

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги и индексы их роста

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1 | электроснабжение | Тариф | кВтч | 3,05 | 3,23 | 3,43 | 3,63 | 3,85 | 4,08 | 4,33 | 4,59 | 4,86 | 5,15 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2 | газоснабжение | Тариф | куб.м | 4,75 | 5,04 | 5,34 | 5,66 | 6,00 | 6,2 | 6,74 | 7,14 | 7,57 | 8,03 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | водоснабжение | Тариф | куб.м | 31,96 | 33,88 | 35,91 | 38,06 | 40,35 | 42,77 | 45,36 | 48,06 | 50,94 | 54,0 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | водоотведение | Тариф | куб.м | 23,59 | 25,01 | 26,51 | 28,10 | 29,78 | 31,57 | 33,46 | 35,47 | 37,60 | 39,85 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | сбор и вывоз ТБО | Тариф | куб.м | 198,0 | 209,9 | 222,5 | 235,8 | 250,0 | 265,0 | 280,9 | 297,7 | 315,6 | 334,5 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |

### Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг

### на период реализации Программы

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | ## Электроэнергия | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 человек (50Вт/ч*3,05руб) | 152,5 | 160,8 | 168,8 | 178,1 | 187,9 | 198,2 | 209,1 | 220,6 | 232,7 | 245,6 | 259,0 | 273,3 |
| 2 | Газоснабжение | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 человек (13,3куб.м.*4,75руб) | 63,18 | 66,6 | 70,3 | 74,2 | 78,2 | 82,5 | 87,1 | 91,9 | 96,9 | 102,3 | 107,9 | 113,8 |
| 3 | Водоснабжение | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 человек (5куб.м*31,96руб) | 159,8 | 168,5 | 177,8 | 187,6 | 197,9 | 208,8 | 220,3 | 232,4 | 245,2 | 258,7 | 272,9 | 287,9 |
| 4 | Водоотведение | 1 кв. м жилой площади | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 1 человек (5куб.м.*23,59руб.) | 117,95 | 124,4 | 131,3 | 138,5 | 146,1 | 154,1 | 162,6 | 171,5 | 181,0 | 190,9 | 201,4 | 212,5 |
| 5 | Сбор и вывоз ТБО | 1 кв. м жилой площади | 1,01 | 1,06 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,31 | 1,39 | 1,46 | 1,54 | 1,63 | 1,72 | 1,81 |
|  |  | 1 человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |